|  |  |
| --- | --- |
| **Российская Федерация**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА**  **АЛТАЙСКОГО КРАЯ**  ул. Ленина, 30, с. Павловск, 659000,  тел./факс: (38581) 2-24-41  e-mail: agro\_pvl@ab.ru  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ | Старшим (их представителям) по многоквартирным домам |

***Уведомление***

В обеспечении требований «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г., № 2234 – лица указанные в подпункте 1.5 пункта 1 настоящих Правил обязаны выполнять требования по обеспечению готовности к отопительному периоду.

В целях обеспечения технологического процесса выработки и потребления тепловой энергии потребителям необходимо обеспечить постоянный мониторинг показаний на приборах учета тепловой энергии (при их наличии) и эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок в штатном режиме.

Начало и окончание отопительного периода 2025 – 2026 гг. в муниципальном образовании Павловский район устанавливаются Распоряжениями Администрации Павловского района.

В течение отопительного периода запрещается самовольно прекращать получать тепловую энергию в случаях, не связанных с устранением аварии.

Для обеспечения надежности теплоснабжения объектов в отопительном сезоне 2025-2026 гг., необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Установка глухих шайб (при необходимости);

2. Промывка тепловых сетей системы отопления;

3. Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя внутридомовых сетей;

4. Проверка (осмотр) запорной арматуры, предмет наличия работоспособности плотности сальниковых уплотнителей, наличие теплоизоляции;

5. Проведение гидравлических испытаний;

6. Периодичность проверки узла учета (при наличии), наличие акта проверки узла учета;

7. Обследование дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом (наличие акта обследования);

8. Обеспечение безопасности при использовании и содержание ВДГО и ВКГО (наличие договора).

Проверка готовности систем теплоснабжения оформляется Актом обследования в присутствии представителя теплоснабжающей организации.

Для получения Акта готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. необходимо предоставить следующие документы:

1. Акт о промывке системы отопления многоквартирного дома к отопительному сезону 2025 – 2026 гг.

2. Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и/или теплоносителя.

3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры.

4. Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок.

5. Договор на ВДГО и ВКГО.

6. Акт технического состояния вентиляционных каналов общего пользования в многоквартирном доме.

7. Акт проверки узла учета.

Без вышеуказанных документов Акт готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. не будет получен.

Глава района О.И. Бронза